Приложение

к конкурсной документации №2/1

«УТВЕРЖДАЮ»

МУП «УО «Жилсервис»

__________________ О.А. Даниленко

«21» мая 2007года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт мягкой кровли по адресу: г. Реутов, ул. Гагарина, дом № 13

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие работы:

Выполнить покрытие кровли филизолом в 2 слоя. Заменить металлические обделки из листовой стали на вентиляционных шахтах и на выходах на кровлю. Заменить металлические отливы на парапете в количестве 26,4 метров. Установить зонты из оцинкованной стали над вентиляционными шахтами в количестве 9 штук. Установить защитные колпаки из оцинкованной стали над  канализационными трубами. Вывести мусор.

Стоимость муниципального контракта – 415 000 рублей.

Срок исполнения работ – июнь 2007 года.

Гарантия на выполненные работы 3 года.

Начальник ПО								Пужайкин В.В.