## Изменение в конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на

«Реконструкцию наружного освещения и устройство праздничного освещения по ул. Победы и ул. Ленина»

Опубликовано в газете «Реут» № 24 от 22.06.2007 года,

на официальном сайте города  №  167-10-2007 от 22.06.2007 г.

Муниципальный Заказчик МУП «Озеленение и благоустройство» г. Реутова Московской области сообщает о внесении изменения в извещение о проведении открытого конкурса по реконструкции наружного освещения и устройство праздничного освещения по ул. Победы и ул. Ленина, на основании пункта 3 статьи 24 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.05.2007 года (в редакции федеральных законов от 31.12.2005 № 207-ФЗ, от 27.07.2006 № 142-ФЗ и от 20.04.2007 №53-ФЗ).

Вносится изменение в конкурсную документацию новая редакция:

- Срок исполнения

До 30 ноября 2007 года (включительно).

Поэтапно: 1 этап с момента подписания контракта до 24 сентября 2007 года;

2 этап с 25 сентября 2007 года до 30 ноября 2007 года включительно.

Исполнитель вправе досрочно выполнить работы, а Заказчик обязуется принять ее и оплатить.

7. Требования к описанию участниками размещения заказа на выполнение работ, которые являются предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их качественных характеристик.

Необходимо выполнить работы по реконструкции наружного освещения и устройство праздничного освещения по ул. Победы и ул. Ленина (по двум этапам):

1 этап.   Разработка проектно-сметной документации:

- производство инженерно-геодезических изысканий (с выполнением топографической

съемки и предоставлением плана в электронном виде) с согласованием, нанесенных

подземных коммуникаций с организациями, на балансе которых они находятся;

- разработка проектно-сметной документации  наружного и праздничного

освещения;

- согласование проекта с соответствующими инстанциями.

2 этап.   Выполнение работ по реконструкции освещения и устройству праздничного освещения по ул. Победы и ул. Ленина:

- демонтаж и утилизация старых существующих опор;

- монтаж новых опор освещения высотой 9 метров, опоры прямые стальные горячего цинкования, с воздушным подводом питания,  с кронштейнами однорожковыми стальными, горячего цинкования -  117  штук;

- монтаж консольных светильников, вандалозащищенных, ударопрочных – 117 штук;

- дуговые натриевые лампы высокого давления в светильниках – 117 штук;

- монтаж вводно – распределительного шкафа – 6 штук;

- монтаж элементов для праздничного освещения по улицам Победы и Ленина:

гирлянда  протяженностью 2,5 километра в две нити, с обеих сторон дороги с разноцветными светодиодами по 9 Вт по улицам Победы и Ленина;

косынка (в количестве 4 штук), состоит из прорезиненного влагозащищенного шнура со светодиодами. Длины сторон косынки 27х27х34 м.

- восстановление и благоустройство территории после окончания работ с необходимой для производства работ вырубкой, обрезкой зеленых насаждений и вывозом. Необходимо согласовать вырубку и обрезку зеленых насаждений с соответствующими инстанциями.

Источник электроснабжения наружного освещения – существующий, для праздничного освещения предусмотреть проектом.

После окончания работ по реконструкции наружного освещения предусмотреть восстановление асфальтового покрытия.

Участник размещения заказа при описании выполняемых работ должен указать наименование работ, в полном объеме их количественные и качественные характеристики, соответствие предлагаемых работ критериям оценки, указанных в статье 17 конкурсной документации.

12. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

12.1.Заявки на участие в конкурсе подаются в соответствии с требованиями статьи 6 конкурсной документации с 27 июля 2007 г. до 11 часов 00 минут 16 августа 2007 г.  (до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе) по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское), по адресу: Московская область, г. Реутов, проспект Мира, д. 12 или по е-mail: mup_ozel_blag@mail.ru. Далее по тексту.

16. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

16.1 Публично,  16 августа 2007г. в 11 часов 00 минут (время московское) по адресу: Московская область, г. Реутов, проспект Мира, д.12,  Единой комиссией вскрываются конверты с заявками (и конверты с изменениями заявок)  на участие в конкурсе и осуществляет  открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

18. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

18.1 Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников размещения заказа на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе до 11 часов 00 минут 20 августа 2007 г.

18.2 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой комиссией  20 августа 2007 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Реутов, проспект Мира, д.12,  принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, далее по тексту.

19. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

19.1 Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса,  23 августа 2007 года до 11 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Реутов, проспект Мира, д. 12. Далее по тексту.

19.6 Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол подписывается 23 августа 2007 года в 11 часов 00 минут всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

26. Информационная карт

| 3 | Место выполнения работ. | Московская область, г. Реутов: улица Победы и улица Ленина (статья 9 конкурсной документации) |
| --- | --- | --- |
|  | Сроки (периоды) выполнения работ. | До 31 ноября 2007 года (включительно) 1 этап с момента подписания контракта до 24 сентября 2007 года; 2 этап с 25сентября 2007 года до 30 ноября 2007 года включительно. (статья 5 конкурсной документации) |
| 7 | Участники размещения заказа | В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, отвечающий требованиям, предъявляемым к участнику Конкурса. Исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды; иметь лицензии на право производства работ и оказания услуг, соответствующих предмету конкурса; участник размещения заказа производит все работы собственными силами или с привлечением субподрядной организации по согласованию с Заказчиком; участники открытого конкурса могут прикладывать документы по своему усмотрению. (статья 10.1, 7 конкурсной документации) |
| 13 | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | с 27 июля 2007 года до 11 часов 00 минут 16 августа 2007 года (до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе) по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское). (статья 12 конкурсной документации) |
| 15 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Вскрытие конкурсных заявок происходит по адресу: 143960, Московская обл., г. Реутов, проспект Мира, д.12, 16 августа 2007 года публично в 11 часов 00 минут (по московскому времени) (статья 16.1 конкурсной документации) |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту №____

от «______»_______________ 200__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по «Реконструкции наружного освещения и устройство праздничного освещения по ул. Победы и ул. Ленина»

1 этап.   Разработка проектно-сметной документации:

- производство инженерно-геодезических изысканий (с выполнением топографической

съемки и предоставлением плана в электронном виде) с согласованием, нанесенных

подземных коммуникаций с организациями, на балансе которых они находятся;

- разработка проектно-сметной документации  наружного и праздничного

освещения;

- согласование проекта с соответствующими инстанциями.

2 этап.   Выполнение работ по реконструкции освещения и устройству праздничного освещения по ул. Победы и ул. Ленина:

- демонтаж и утилизация старых существующих опор;

- монтаж новых опор освещения высотой 9 метров, опоры прямые стальные горячего цинкования, с воздушным подводом питания,  с кронштейнами однорожковыми стальными, горячего цинкования -  117  штук;

- монтаж консольных светильников, вандалозащищенных, ударопрочных – 117 штук;

- дуговые натриевые лампы высокого давления в светильниках – 117 штук;

- монтаж вводно – распределительного шкафа – 6 штук;

- монтаж элементов для праздничного освещения по улицам Победы и Ленина:

гирлянда  протяженностью 2,5 километра в две нити, с обеих сторон дороги с разноцветными светодиодами по 9 Вт по улицам Победы и Ленина;

косынка (в количестве 4 штук), состоит из прорезиненного влагозащищенного шнура со светодиодами. Длины сторон косынки 27х27х34 м.

- восстановление и благоустройство территории после окончания работ с необходимой для производства работ вырубкой, обрезкой зеленых насаждений и вывозом. Необходимо согласовать вырубку и обрезку зеленых насаждений с соответствующими инстанциями.

Источник электроснабжения наружного освещения – существующий, для праздничного освещения предусмотреть проектом.

После окончания работ по реконструкции наружного освещения предусмотреть восстановление асфальтового покрытия.

Директор МУП

«Озеленение и благоустройство»                     _____________         /Д.Б. Глабай/