# Запрос котировок цен

# на  проведение работ       ремонт покрытия козырьков над входом в подъезды

Заказчик: МУП «УО «Жилсервис» (адрес: МО, г. Реутов, пр. Юбилейный д.2 к.1) предусматривает разместить для муниципальных нужд города способом запроса котировок цен муниципальный заказ на следующие работы: произвести ремонт покрытия козырьков над входом в подъезды

Максимальная цена контракта на весь объем –390 000,00 руб.

Включая НДС; стоимость материала; механизмы и заработную плату рабочих.(с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и др. обязательных платежей)

Источник финансирования заказа: местный бюджет

Место выполнения работ: МО, г. Реутов, ул. Гагарина дома №№2, 14, 15, 17; пр. Мира дома №№2, 10, 11, 12, 17, 21, 25, 29, 37, 39, ул. Победы дом №2, ул. Советская дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 20, 20а, 24, 26, 28, 30.

Описание работ: необходимо разобрать старое покрытие козырьков из рулонных материалов, разобрать старую цементную стяжку и выполнить новую, толщиной 20 мм. Покрыть козырек в два слоя битумно-полимерным кровельным материалом с напуском на стену фасада 200 мм. Произвести локальный ремонт поверхности наружной кирпичной стены с штукатуркой. Выполнить карнизные свесы из листового оцинкованного металла по периметру каждого козырька. Вывезти мусор.

Сроки  выполнения работ: июль-август

Место и срок подачи котировочных заявок: МО, г. Реутов, Юбилейный д.2  к. 1

Телефон: 791-39-13;  кроме субботы и воскресенья.

Начало подачи котировочных заявок с 9 часов 00 мин. 04 июля 2007 года (время московское).

Дата окончания подачи котировочных заявок  16 июля 2007 года до 10 ч.00 мин. (время московское).

Срок и условия оплаты в течение 10 банковских дней с момента  подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок: в течение 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ по ремонту покрытия козырьков над входом в подъезды, просим представить в письменном виде котировочную заявку по вышеуказанному адресу. При выполнении работ необходимо разобрать старое покрытие, выполнить новое из тротуарной плитки (брусчатки). Победителем в проведении запроса котировок будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена работ. При предложении наиболее низкой цены работ несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В форме электронного документа котировочная заявка не принимается.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Победителю будут направлены в течение 2-х дней 1 экземпляр протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проект муниципального контракта.

Приложение №1: Форма котировочной заявки.

Приложение №1

Котировочная заявка

Дата: «     » __________ 2007 г

Кому: Директору МУП «УО «Жилсервис», О.А. Даниленко

Изучив предложенный Вами запрос котировки цены, 390 000 руб. (с учетом НДС)

_______________________________________________________________________________________________

(название организации, индекс, юридический адрес)

_________________________________________________________________________

ИНН –

КПП -

р/с -

наименование банка:

к/с -

БИК -

мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить следующие работы:

ремонт покрытия козырьков над входом в подъезды

по адресам: МО, г. Реутов, ул. Гагарина дома №№2, 14, 15, 17; пр-т Мира дома №№2, 10, 11, 12, 17, 21, 25, 29, 37, 39, ул. Победы дом №2, ул. Советская дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 20, 20а, 24, 26, 28, 30.

на сумму _____________ рублей (цена указывается с учетом НДС), которая является частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цены выполнить работы в указанный срок, приведенным в запросе котировки цены, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

___________________________       ________________________/____________________/

(Должность)                                                                (Подпись)                                            (Расшифровка)

М.П.