Приложение

к конкурсной документации № 2/1

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис»

______________  О.А. Даниленко

« 31 » июля 2007 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту лестничных клеток жилых домов по адресам: г. Реутов

ул. Южная, д. 9; ул. Южная, д.15; Носовихинское ш., д. 15

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие работы:

Носовихинское ш., д. 15

Выведение протечек на стенах и потолках. Очистка вручную от старых красок внутренних стен, потолков, оконных и дверных откосов. Окраску клеевыми составами потолков, стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%. Масляную окраску стен, окон, дверей, а так же труб, отопительных приборов, почтовых ящиков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%. Окраску торцов лестничных маршей и поручней. Провести малый и большой ремонт окон, дверей, металлических ограждений и электрических щитов. Заделка выбоин в полах. Замена почтовых ящиков. Вывезти мусор.

ул. Южная, д. 15

Выведение протечек на стенах и потолках. Очистка вручную от старых красок внутренних стен, потолков, оконных и дверных откосов. Окраску клеевыми составами потолков, стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%. Масляную окраску стен, окон, дверей, а так же труб, отопительных, приборов почтовых ящиков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%. Окраску торцов лестничных маршей и поручней. Провести малый и большой ремонт окон, дверей, металлических ограждений и электрических щитов. Заделка выбоин в полах. Замена почтовых ящиков. Вывезти мусор.

ул. Южная, д. 9

Ремонт штукатурки внутренних стен, потолков. Окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, стен. Масляную окраску труб, отопительных приборов, почтовых ящиков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%. Окраску торцов лестничных маршей и поручней. Провести малый и большой ремонт окон, дверей, металлических ограждений и электрических щитов. Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен. Замена электропроводки и осветительных приборов. Заделка выбоин в полах. Замена почтовых ящиков. Вывезти мусор.

Качество выполнения всех работ должно соответствовать СНИП и сметной документации.

Стоимость муниципального контракта – 4186802 рублей;

Срок окончания работ – 05.10.2007 г.;

Гарантия за выполненные работы – 3 года.

Зам. директора 	                                                   А. В.Тягунов

по производственным вопросам

Былинкина