Запрос котировок цен

на поставку комплектующих материалов

для ремонта уличного освещения в городе Реутов

(продление)

Муниципальный заказчик: Муниципальное унитарное предприятие г. Реутова Московской области «Озеленение и благоустройство», адрес: Московская область, г. Реутов, проспект Мира, д.12,

e-mail: mup_ozel_blag@mail.ru

Источник финансирования заказа: местный бюджет

Форма котировочной заявки: приложение № 1 и на сайте www.reutov.net

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

предусматривает разместить для муниципальных нужд города способом запроса котировок цен муниципальный заказ на поставку комплектующих материалов для ремонта уличного освещения в городе Реутов:

| № п/п | Наименование материала | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контактор КТ 6023 160А 220В | шт | 3 |
| 2 | Фотореле 7LQ2100 | шт | 10 |
| 3 | Провод АППВ 2х2,5 | м | 200 |
| 4 | Предохранитель ПН-2 250/250А | шт | 30 |
| 5 | Светильник ЖКУ 16-250-001 с/с | шт | 5 |
| 6 | Дроссель ДНАТ-70 | шт | 30 |
| 7 | Дроссель ДНАТ- 100 | шт | 30 |
| 8 | Дроссель ДНАТ-250 | шт | 10 |
| 9 | Дроссель ДНАТ-400 | шт | 10 |
| 10 | Лампа LRF 250 NATRIUM | шт | 100 |
| 11 | Лампа WLS-70 NATRIUM | шт | 100 |
| 12 | Лампа WLS-100 NATRIUM | шт | 100 |
| 13 | Лампа WLS-250 NATRIUM | м | 100 |
| 14 | Лампа WLS-400 NATRIUM | шт | 100 |
| 15 | Устройство ИЗУ-400/220 | шт | 200 |
| 16 | Оголовник 2-х рожковый | шт | 3 |
| 17 | Опора ж/б СВН-9-1.1-2 | шт | 5 |
| 18 | Скреперы А200 | шт | 100 |
| 19 | Кронштейн СА 1500 | шт | 20 |
| 20 | Наконечник CPTAU 25 D20 | шт | 10 |
| 21 | Наконечник CPTAU 35 | шт | 10 |
| 22 | Наконечник CPTAU 54 | шт | 10 |
| 23 | Крепление ES 54-14/1500 | шт | 6 |
| 24 | Лента крепления F207M | м | 100 |
| 25 | Зажим отв. KZEP 13 | шт | 20 |
| 26 | Гильза MJPB-25 | шт | 10 |
| 27 | Гильза MJPB-35 | шт | 10 |
| 28 | Гильза MJPB-54 | шт | 20 |
| 29 | Зажим отв. Р 2х95 | шт | 20 |
| 30 | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 20 |
| 31 | Зажим анкерный РА 25х100 | шт | 15 |
| 32 | Кабель «Торсада» 4х16 | км | 0,16 |

Место доставки товара: Московская область, г. Реутов, проектируемый проезд 5342.

Сроки поставок товара: до 25 сентября 2007 года (включительно).

Сведения о включенных в цену товаров расходов: НДС, доставка и другие обязательные платежи.

Максимальная цена контракта на весь объем: 383 000,00 руб.

Место подачи котировочных заявок: Московская область, г. Реутов, проспект Мира, д.12; тел/факс (495) 528-02-52; e-mail: mup_ozel_blag@mail.ru.

Дата начала подачи котировочных заявок: с 29 августа 2007 года по рабочим дням с 9:00 до 12:00 ч., с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00 ч.) (время московское).

Дата окончания подачи котировочных заявок:  03 сентября 2007 года до 17 час. 00 мин. (время московское).

Срок и условия оплаты поставок: безналичный расчет; оплата осуществляется путем 100 % предварительной оплаты с расчетного счета Заказчика. Счет Поставщика оплачивается в течение 10-ти банковских дней со дня выставления счета.

Срок подписания муниципального контракта с победителем в проведении запроса котировок: не ранее чем через пять дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать  дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке товара, просим представить в письменном виде котировочную заявку по e-mail: mup_ozel_blag@mail.ru или курьером по вышеуказанному адресу.

Победителем запроса котировки цен будет признан Поставщик, предлагающий наименьшую цену товара.

Победителю будут направлены в течение 2-х дней после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта (приложение № 2).

Директор МУП

«Озеленение и благоустройство»

г. Реутов Московской области                     __________________________         /Д.Б. Глабай/

Приложение №1

К запросу котировок цен

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________ 2007 год

Кому ___________________________________________________________________________________

Наименование организации участника размещения заказа______________________________________

Адрес (юридический и почтовый) (для юр. лица), номер телефона. Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физ. лица):_______________________________________________________________

Банковские реквизиты Участника размещения заказа: _________________________________________

________________________________________________________________________________________

Изучив направленный Вами запрос котировки цены на:________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Характеристики и количество поставляемого товара: __________________________________________

________________________________________________________________________________________

Место доставки: _________________________________________________________________________

Сроки поставок товара: ___________________________________________________________________

Цена товара с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах:________________

________________________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты поставок товаров: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цены поставить товар в указанный срок, приведенным в запросе котировки цены, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление запроса котировки цены и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

________________________________________________________________________________________

( подпись, печать)                                                   (должность)

(подпись, расшифровка)

Проект контракта                                                                                                                                            Приложение № 2

К запросу котировок цен

Муниципальный контракт № _____

Московская область, г. Реутов 	 					«    »                2007 г.

Муниципальное унитарное предприятие г. Реутова Московской области «Озеленение и благоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании Устава, в лице  директора Глабай Дмитрия Борисовича, с одной стороны,                     и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с нормами действующего законодательства, правовыми актами муниципального образования «г. Реутов Московской области» и протоколом Единой комиссии заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

  - Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление следующих поставок продукции для муниципальных нужд муниципального образования «г. Реутов Московской области»: «Поставка комплектующих материалов для ремонта уличного освещения в городе Реутов».

  - Поставка продукции осуществляется в соответствии с котировочной заявкой (приложение № 1), спецификацией поставляемого товара (приложение № 3) являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Содержание и сроки поставки продукции, определяются в соответствии с настоящим Контрактом в пределах полного объема продукции, согласно настоящего Контракта.

1.4. Продукция, поставляемая согласно настоящему Контракту для муниципальных нужд должна соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации должна иметь сертификат или знак соответствия.

1.5. Настоящий Контракт составлен на основании   протокола №            от____________

2. ЦЕНА КОНТРАКТА. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет _________рублей (___________), в т.ч. НДС 18% - __________рублей (_________________), с учетом доставки по адресу: Московская область, г. Реутов, проектируемый проезд 5342 и других обязательных платежей.

2.2. Стоимость поставляемой продукции определяется ценой, указанной в приложении № 1 (Котировочная заявка) к настоящему Контракту.

2.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.4. Контракт финансируется за счет средств местного бюджета

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Муниципальный заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставки продукции для муниципальных нужд города в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального заказа на поставку продукции для муниципальных нужд города;

в) консультирует Поставщика по вопросам выполнения муниципального заказа на поставку продукции для муниципальных нужд города;

г) обеспечивает оплату продукции, по счету в течение 5-ти банковских дней с момента его получения, поставляемой для муниципальных нужд города в соответствии с п.5 настоящего Контракта;

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения затрат;

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него полного возмещения затрат и убытков, уплаты неустойки;

ж) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта;

3.2.Поставщик:

а) обязуется поставить продукцию для муниципальных нужд города в объеме, сроки, надлежащего качества и по цене, предусмотренные настоящим Контрактом;

б) обязуется в течение 3-х рабочих дней после подписания Контракта выставить счет на продукцию  строго придерживаясь цен, указанных в приложении №1 настоящего Контракта;

в) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

г) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию по вопросам выполнения Контракта на поставку продукции для муниципальных нужд г. Реутова;

д) вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Контракта на поставку продукции;

е) обязан не позднее 3-х банковских дней, с момента поступления денежных средств на расчетный счет, осуществить доставку всех сопутствующих документов в адрес Заказчика;

ж) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения затрат.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. При завершении поставки продукции в целом Поставщик представляет Заказчику  два экземпляра подписанной  товарной накладной на продукцию (Форма № ТОРГ-12 от 25.12.1998г. № 132) и счет-фактуру.

4.2.   Поставка продукции осуществляется до 25 сентября 2007 года.

4.3. В случае обнаружения несоответствия качества поставленной продукции образцам, представленным в котировочной заявке, иным условиям поставки, определенным Контрактом, либо недопоставки продукции Заказчик в течение 5 дней после получения продукции обязан представить акт с перечнем дефектов (указанием иных несоответствий условиям поставки), либо с указанием размера недопоставки. Поставщик в течение 3 дней после получения данного акта без  дополнительной оплаты обязан произвести замену указанной продукции.

После замены в течение указанного срока Поставщиком указанной продукции и (или) поставки недостающего ее количества Заказчик подписывает акт сдачи-приема продукции.

5. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК ЕЕ ПОСТАВКИ И РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата  производится по  безналичному расчету путем 100 % предварительной оплаты с расчетного счета Заказчика на основании счета. Счет Поставщика оплачивается в течение 10-ти банковских дней со дня выставления счета.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5.2. Стоимость продукции должна быть идентична стоимости, предложенной Поставщиком в соответствующей котировочной заявке на поставку продукции для муниципальных нужд и утвержденной протоколом о результатах запроса котировок цен.

5.3. Продукция передается уполномоченному лицу Заказчика в сроки указанные в настоящем Контракте.

5.4. Расчеты за поставленную продукцию производятся между  Заказчиком и Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.5. Датой надлежащей поставки продукции считается дата подписания товарной накладной.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае поставки некачественной продукции, Поставщик, по требованию Заказчика, производит замену. Претензии к Поставщику по качеству продукции Заказчик направляет в течение 5 дней со дня обнаружения (согласно п.4.2).

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае прекращения поставок продукции, предусмотренной настоящим Контрактом, по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

6.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

6.5. В случае возникновения споров стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.7. Споры и разногласия, неурегулированные сторонами путем переговоров  разрешаются в судебном порядке.

6.8. Расторжение  муниципального контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение условий настоящего Контракта.

7.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, решения законодательных и исполнительных государственных органов, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

7.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в течение пяти рабочих дней. В случае невыполнения настоящего условия виновная Сторона не имеет права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.

7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Поставщик и  Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если при этом Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, каждая из Сторон вправе затребовать расторжения Контракта.

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

МУП «Озеленение и благоустройство» и должностные лица, уполномоченные директором МУП «Озеленение и благоустройство», вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки поставляемого товара для муниципальных нужд г. Реутова.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его подписания до

«28»  сентября 2007 года (включительно).

9.2. При заключении и исполнении  муниципального контракта изменение условий Контракта, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик:  МУП «Озеленение и благоустройство»

Адрес: 143960, Московская область, г. Реутов, проспект Мира, д.12, тел/факс (495)528-02-52

ИНН  5041023863  КПП  504101001  Р/сч  40602810800030000335 в ООО КБСИ «Стройиндбанк» г. Москва

БИК  044552108  К/сч  30101810400000000108

Поставщик:

Адрес:

ИНН                  КПП             Р/сч

БИК                  К/сч

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 Настоящий Контракт составлен  в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному: Муниципальному заказчику и Поставщику).

11.2  Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

- котировочная заявка (приложение № 1),

- протокол по рассмотрению и оценке котировочных заявок (приложение № 2);

- спецификация поставляемого товара (приложение № 3).

Муниципальный заказчик: 							Поставщик:

МУП «Озеленение и благоустройство»

Директор

_____________/ Глабай Д.Б./ 						_____________/                     /

«___»__________________2007 г.						«___»__________________2007 г.

М.П.										      М.П.

Приложение № 3

к Муниципальному контракту №___

от «______»_________ 2007 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

| № п/п | Наименование материала | Единица измер. | Кол-во | Цена за единицу товара, с учетом НДС | Сумма с учетом НДС всего, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контактор КТ 6023 160А 220В | шт | 3 |  |  |
| 2 | Фотореле 7LQ2100 | шт | 10 |  |  |
| 3 | Провод АППВ 2х2,5 | м | 200 |  |  |
| 4 | Предохранитель ПН-2 250/250А | шт | 30 |  |  |
| 5 | Светильник ЖКУ 16-250-001 с/с | шт | 5 |  |  |
| 6 | Дроссель ДНАТ-70 | шт | 30 |  |  |
| 7 | Дроссель ДНАТ- 100 | шт | 30 |  |  |
| 8 | Дроссель ДНАТ-250 | шт | 10 |  |  |
| 9 | Дроссель ДНАТ-400 | шт | 10 |  |  |
| 10 | Лампа LRF 250 NATRIUM | шт | 100 |  |  |
| 11 | Лампа WLS-70 NATRIUM | шт | 100 |  |  |
| 12 | Лампа WLS-100 NATRIUM | шт | 100 |  |  |
| 13 | Лампа WLS-250 NATRIUM | м | 100 |  |  |
| 14 | Лампа WLS-400 NATRIUM | шт | 100 |  |  |
| 15 | Устройство ИЗУ-400/220 | шт | 200 |  |  |
| 16 | Оголовник 2-х рожковый | шт | 3 |  |  |
| 17 | Опора ж/б СВН-9-1.1-2 | шт | 5 |  |  |
| 18 | Скреперы А200 | шт | 100 |  |  |
| 19 | Кронштейн СА 1500 | шт | 20 |  |  |
| 20 | Наконечник CPTAU 25 D20 | шт | 10 |  |  |
| 21 | Наконечник CPTAU 35 | шт | 10 |  |  |
| 22 | Наконечник CPTAU 54 | шт | 10 |  |  |
| 23 | Крепление ES 54-14/1500 | шт | 6 |  |  |
| 24 | Лента крепления F207M | м | 100 |  |  |
| 25 | Зажим отв. KZEP 13 | шт | 20 |  |  |
| 26 | Гильза MJPB-25 | шт | 10 |  |  |
| 27 | Гильза MJPB-35 | шт | 10 |  |  |
| 28 | Гильза MJPB-54 | шт | 20 |  |  |
| 29 | Зажим отв. Р 2х95 | шт | 20 |  |  |
| 30 | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 20 |  |  |
| 31 | Зажим анкерный РА 25х100 | шт | 15 |  |  |
| 32 | Кабель «Торсада» 4х16 | км | 0,16 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |

Заказчик: ____________________   			Поставщик: _________________

«___»__________________2007 г.				«___»__________________2007 г.

М.П.						      М.П.