Запрос котировок цен

на поставку комплектующих материалов

для ремонта уличного освещения в городе Реутов

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие г.Реутова Московской области «Озеленение и благоустройство» (адрес: Московская область, г.Реутов, Проспект Мира, д.12, e-mail: mup_ozel_blag@mail.ru) предусматривает разместить для муниципальных нужд города способом запроса котировок цен муниципальный заказ на поставку комплектующих материалов для ремонта уличного освещения в городе Реутов.

| № п/п | Наименование материала | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотореле | шт | 3 |
| 2 | Вставки ПН-2 250А | шт | 30 |
| 3 | Вставки ПН-2 100 А | шт | 30 |
| 4 | ИЗУ | шт | 50 |
| 5 | Лампа ДНАТ-100 | шт | 100 |
| 6 | Лампа ДНАТ-250 | шт | 100 |
| 7 | Лампа ДНАТ-70 | шт | 100 |
| 8 | Лампа ДРЛ-250 | шт | 100 |
| 9 | Лампа ДРЛ-125 | шт | 100 |
| 10 | Дроссель ДБИ-250 | шт | 30 |
| 11 | Дроссель ДБИ-100 | шт | 15 |
| 12 | Дроссель ДБИ-70 | шт | 15 |
| 13 | Кабель «Торсада» 4х16 | м | 100 |
| 14 | Крепление РА-25 | шт | 15 |
| 15 | Крепление промежуточное ES54-14 | шт | 6 |
| 16 | Зажим KZEP 13 | шт | 20 |
| 17 | Лента крепления F 207 | м | 50 |
| 18 | Скрепы А 200 | шт | 50 |
| 19 | Кронштейн ЕА1500 | шт | 8 |
| 20 | Зажим KZ 95 | шт | 10 |
| 21 | Зажим KZ 70 | шт | 10 |
| 22 | Наконечник CPTAU 54 | шт | 10 |
| 23 | Наконечник CPTAU 16 | шт | 10 |
| 24 | Светильник ЖКУ-16-250 | шт | 5 |
| 25 | Опора ж/б свн-9-1,1-2 | шт | 5 |
| 26 | Оголовник однорожковый | шт | 3 |
| 27 | Оголовник двухрожковый | шт | 3 |
| 28 | Кабель АППВ 1х4 | м | 1 200 |
| 29 | Хлорвиниловая труба D=20см | м | 600 |
| 30 | Распаечные коробки | шт | 28 |

Максимальная цена контракта на весь объем: 250,0 тыс.руб. (с учетом НДС и доставки).

Источник финансирования заказа: местный бюджет

Место поставки товара: Московская область, г.Реутов, Проспект Мира, д.12

Сроки поставок товара: до 31 мая 2007 года (включительно).

Место и сроки подачи котировочных заявок: Московская область, г.Реутов, Проспект Мира, д.12; тел/факс (495) 528-02-52; e-mail: mup_ozel_blag@mail.ru.

Начало подачи котировочных заявок: с 09 час. 00 мин. 19 февраля 2007 года (московское время)

Дата окончания подачи котировочных заявок: 27 февраля 2007 года до 16 час. 00 мин. (время московское)

Срок и условия оплаты: безналичный расчет.

Срок подписания муниципального контракта с победителем в проведении запроса котировок: в течении двух дней после получения им протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке товара, просим представить в письменном виде котировочную заявку по e-mail: mup_ozel_blag@mail.ru или курьером по вышеуказанному адресу.

Победителем запроса котировки цен будет признан исполнитель, предлагающий наименьшую цену товара.

Победителю будут направлены в течение 2-х дней после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:

Кому ___________________________________________________________________________________

Изучив направленный Вами запрос котировки цены___________________________________________

________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения ( для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства

________________________________________________________________________________________

(для физического лица) , банковские реквизиты участника размещения заказа),

мы, нижеподписавшиеся, предполагаем выполнить следующую поставку материалов:

________________________________________________________________________________________

(виды  и объем поставки материалов)

по адресу_______________________________________________________________________________

(адрес)

на сумму______________ (цена указывается с учетом НДС и доставки), которая является частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цены поставить товар в указанный срок, приведенным в запросе котировки цены, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление запроса котировки цены и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

________________________________________________________________________________________

( подпись, печать)                                                   (должность)