Приложение

к конкурсной документации № 2/1

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис»

______________  О.А. Даниленко

« 14 » февраля 2007 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в подвале жилого дома по адресу: г. Реутов, пр. Юбилейный, д.30/2.

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие работы:

По демонтажу старых трубопроводов, монтажу новых трубопроводов из  водогазопроводных неоцинкованных труб d 20;25;32;89. Провести работы по замене элеваторных узлов, замене шаровых кранов и задвижек. Выполнить гидравлическое испытание трубопроводов, а так же изоляцию труб. Вывести мусор.

Качество выполнения всех работ должно соответствовать СНИП и сметной документации.

Стоимость  муниципального контракта – 1237641 рублей;

Срок выполнения работ - апрель - май 2006 г.;

Гарантия за выполненные работы – 2 года.

Начальник ПО                                                                                                  И. В. Алеханов

Былинкина М. Ю.

Приложение

к конкурсной документации № 2/2

«УТВЕРЖДАЮ»

МУП «УО «Жилсервис»

______________  О.А. Даниленко

« 14 » февраля 2007 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение электромонтажных работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу: г. Реутов, ул. Победы, д.15.

Заказчик поручает Поставщику выполнить на лестничных клетках с 1 по 9 этажи ж/д. следующие работы:

По демонтажу и монтажу труб винипластовых, затягивание проводов в проложенные трубы с присоединением к зажимам. Замену врубных выключателей с боковой несъемной рукояткой, выключателей автоматических, разветвительные коробки. Замену эл. щитовых в количестве 3-х шт. без устройства распределительного шкафа. Вывести мусор.

Качество выполнения всех работ должно соответствовать СНИП и сметной документации.

Стоимость  муниципального контракта –  1116400 рублей;

Срок выполнения работ - апрель - май 2006 г.;

Гарантия за выполненные работы – 2 года.

Начальник ПО                                                                                                  И. В. Алеханов

Былинкина М. Ю.

Приложение

к конкурсной документации № 2/3

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис»

______________  О.А. Даниленко

« 14 » февраля 2007 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту лестничных клеток жилых домов по адресам: г. Реутов

пр. Мира, д. 4; ул. Ленина, 17а;

ул. Войтовича, д. 6; ул. Некрасова, д. 18; ул. Комсомольская, д.13; 32.

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие работы:

Выведение протечек на стенах и потолках. Ремонт штукатурки внутренних стен, потолков, оконных и дверных откосов, цементно-известковым раствором - местами. Окраску клеевыми составами потолков, стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%. Масляную окраску стен, окон, дверей, а так же труб, отопительных приборов почтовых ящиков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%. Окраску торцов лестничных маршей и поручней. Провести малый и большой ремонт окон и дверей. Вывести мусор.

Качество выполнения всех работ должно соответствовать СНИП и сметной документации.

Стоимость  муниципального контракта –  1180000 рублей;

Срок выполнения работ - апрель - июнь 2006 г.;

Гарантия за выполненные работы – 2 года.

Начальник ПО                                                                                                  И. В. Алеханов

Былинкина М. Ю.

Приложение

к конкурсной документации № 2/4

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис»

______________  О.А. Даниленко

« 14 » февраля 2007 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту лестничных клеток жилых домов по адресам: г. Реутов

ул. Новая, д. 6а; ул. Гагарина, д. 5а; 13; 17а; 19; пр. Мира, д. 9.

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие работы:

Выведение протечек на стенах и потолках. Ремонт штукатурки внутренних стен, потолков, оконных и дверных откосов, цементно-известковым раствором - местами. Окраску клеевыми составами потолков, стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%. Масляную окраску стен, окон, дверей, а так же труб, отопительных приборов, почтовых ящиков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%. Окраску торцов лестничных маршей и поручней. Провести малый и большой ремонт окон и дверей. Вывести мусор.

Качество выполнения всех работ должно соответствовать СНИП и сметной документации.

Стоимость  муниципального контракта –  1900000 рублей;

Срок выполнения работ - апрель - июнь 2006 г.;

Гарантия за выполненные работы – 2 года.

Начальник ПО                                                                                                 И. В. Алеханов

Былинкина М. Ю.