Разъяснение положений к аукционной документации

по аукциону: «Поставка элементов цветочных конструкций для  озеленения и благоустройства территорий города Реутова»

Поступил запрос: «Прошу предоставить дополнительное разъяснение – чертеж или эскиз металлических конструкций для крепления вазонов и самих вазонов соответственно по вышеуказанной аукционной документации».

Заказчик  МУП «Озеленение и благоустройство" г. Реутова Московской области»

вносит разъяснения по:

ЛОТ 1. Вазоны подвесные с накопителем воды в количестве 300 штук со следующими требования к описанию поставляемого товара:

- герметичность внутренней полости;

- объем субстрата 30 л;

- объем запаса воды 6 л;

- диаметр вазона 600-650 мм высота 240 мм;

- двойная стенка для устойчивости к температурам, к деформации, к УФ лучам;

- термическая изоляция;

- гарантийный срок не менее 1 года.

Товар должен соответствовать характеристикам и эскизу, представленному ниже,  или его эквиваленту.

ЛОТ 2. Металлические конструкции для крепления вазонов в количестве 150 штук со следующими требования к описанию поставляемого товара:

-2-е манжеты для крепления на столб с внутреннем диаметром 300 мм;

- 2-е консоли диаметром 600 мм высотой 800 мм;

- 2-е подвески длинной  800 мм для крепления вазонов диаметром 600-650 мм.

Товар должен соответствовать характеристикам и эскизу, представленному ниже,  или его эквиваленту.