#### **Кабельный журнал**

#### **Кросс МС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **кабеля** | **№**  **розетки** | **Откуда идет** | | **Куда идет** | **Тип кабеля** | **Длина кабеля,**  **м** | **Примечание** |
| **Кросс** | **№ панели/**  **Порта коммутации** | **№ помещения** |
| A1.1.1 | МС.1.1 | MC | 1:1 | 003 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.2 | МС.1.2 | MC | 1:2 | 1165 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.3 | МС.1.3 | MC | 1:3 | 1165 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.4 | МС.1.4 | MC | 1:4 | 1165 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.5 | МС.1.5 | MC | 1:5 | 1165 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.6 | МС.1.6 | MC | 1:6 | 1163 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.7 | МС.1.7 | MC | 1:7 | 1163 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.8 | МС.1.8 | MC | 1:8 | 1161 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.9 | МС.1.9 | MC | 1:9 | 1156 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.10 | МС.1.10 | MC | 1:10 | 1156 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.11 | МС.1.11 | MC | 1:11 | 1121 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.12 | МС.1.12 | MC | 1:12 | 1110 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.13 | МС.1.13 | MC | 1:13 | 1128 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.14 | МС.1.14 | MC | 1:14 | 1128 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.15 | МС.1.15 | MC | 1:15 | 1135 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.16 | МС.1.16 | MC | 1:16 | 1146 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.17 | МС.1.17 | MC | 1:17 | 1210 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.18 | МС.1.18 | MC | 1:18 | 1193 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.19 | МС.1.19 | MC | 1:19 | 1190 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.20 | МС.1.20 | MC | 1:20 | 1191 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.21 | МС.1.21 | MC | 1:21 | 1181 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.22 | МС.1.22 | MC | 1:22 | 1174 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.23 | МС.1.23 | MC | 1:23 | 1178 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.1.24 | МС.1.24 | MC | 1:24 | резерв | UTP 4х2х0,5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **кабеля** | **№**  **розетки** | **Откуда идет** | | **Куда идет** | **Тип кабеля** | **Длина кабеля,**  **м** | **Примечание** |
| **Кросс** | **№ панели/**  **Порта коммутации** | **№ помещения** |
| A1.2.1 | МС.2.1 | MC | 2:1 | 245 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.2 | МС.2.2 | MC | 2:2 | 244 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.3 | МС.2.3 | MC | 2:3 | 239 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.4 | МС.2.4 | MC | 2:4 | 239 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.5 | МС.2.5 | MC | 2:5 | 219 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.6 | МС.2.6 | MC | 2:6 | 209 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.7 | МС.2.7 | MC | 2:7 | 224 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.8 | МС.2.8 | MC | 2:8 | 224 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.9 | МС.2.9 | MC | 2:9 | 227 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.10 | МС.2.10 | MC | 2:10 | 227 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.11 | МС.2.11 | MC | 2:11 | 260 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.12 | МС.2.12 | MC | 2:12 | 271 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.13 | МС.2.13 | MC | 2:13 | 253 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.14 | МС.2.14 | MC | 2:14 | 253 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.15 | МС.2.15 | MC | 2:15 | 252 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.16 | МС.2.16 | MC | 2:16 | 252 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.17 | МС.2.17 | MC | 2:17 | 247 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.18 | МС.2.18 | MC | 2:18 | 348 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.19 | МС.2.19 | MC | 2:19 | 347 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.20 | МС.2.20 | MC | 2:20 | 347 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.21 | МС.2.21 | MC | 2:21 | 347 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.22 | МС.2.22 | MC | 2:22 | 347 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.23 | МС.2.23 | MC | 2:23 | 347 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.2.24 | МС.2.24 | MC | 2:24 | 347 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
|  | | | | | | | |
| A1.3.1 | МС.3.1 | MC | 3:1 | 347 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.2 | МС.3.2 | MC | 3:2 | 347 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.3 | МС.3.3 | MC | 3:3 | 347 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.4 | МС.3.4 | MC | 3:4 | 347 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.5 | МС.3.5 | MC | 3:5 | 342 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.6 | МС.3.6 | MC | 3:6 | 342 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.7 | МС.3.7 | MC | 3:7 | 321 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.8 | МС.3.8 | MC | 3:8 | 309 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.9 | МС.3.9 | MC | 3:9 | 327 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.10 | МС.3.10 | MC | 3:10 | 327 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.11 | МС.3.11 | MC | 3:11 | 329 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.12 | МС.3.12 | MC | 3:12 | 329 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.13 | МС.3.13 | MC | 3:13 | 336 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.14 | МС.3.14 | MC | 3:14 | 336 | UTP 4х2х0,5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **кабеля** | **№**  **розетки** | **Откуда идет** | | **Куда идет** | **Тип кабеля** | **Длина кабеля,**  **м** | **Примечание** |
| **Кросс** | **№ панели/**  **Порта коммутации** | **№ помещения** |
| A1.3.15 | МС.3.15 | MC | 3:15 | 337 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.16 | МС.3.16 | MC | 3:16 | 337 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.17 | МС.3.17 | MC | 3:17 | 378 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.18 | МС.3.18 | MC | 3:18 | 364 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.19 | МС.3.19 | MC | 3:19 | 355 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.20 | МС.3.20 | MC | 3:20 | 355 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.21 | МС.3.21 | MC | 3:21 | 354 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.22 | МС.3.22 | MC | 3:22 | 354 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.23 | МС.3.23 | MC | 3:23 | 351 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
| A1.3.24 | МС.3.24 | MC | 3:24 | 351 | UTP 4х2х0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |