|  | Система проводного вещания (радиофикация) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиостойка, конечная, 1900мм | РС1 |  | «Компания Седен» | шт. | 1 |  |  |
|  | Опорная гильза |  |  | «Компания Седен» | шт. | 1 |  |  |
|  | Оттяжка |  |  | «Компания Седен» | шт. | 8 |  |  |
|  | Анкер | АКО-1 |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Узел крепления | УК-Н-01 |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Талреп | Ø 12мм |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Воронка кабельная | ВК |  | МГРС-ИС | шт. | 1 |  |  |
|  | Проволока биметаллическая | БСМ-3 |  | «Компания Седен» | м | 150 |  |  |
|  | Кабель | МРМПЭ 2 х 1,2 | 35 7711 0800 | ЗАО «Севкабель» | м | 30 |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции (диаметр 20 мм) |  | РЗ-Ц-ПВХ-20 | ЗАО «Рувинил» | м | 30 |  |  |
|  | Кабельная канализация связи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колодец проходной укомплектованный | ККСр-1-10(80) ГЕК |  | ЗАО «Связьстройдеталь» | шт. | 1 |  |  |
|  | Колодец проходной укомплектованный | ККСр-2-10 ГЕК |  | ЗАО «Связьстройдеталь» | шт. | 1 |  |  |
|  | Люк чугунный легкого типа |  |  | ЗАО «Связьстройдеталь» |  | 2 |  |  |
|  | Кольцо КО-1 | КО-1 |  | ЗАО «Связьстройдеталь» |  | 1 |  |  |
|  | Комплект крепления СНКЛ-3 | СНКЛ-3 |  | ЗАО «Связьстройдеталь» | шт. | 9 |  |  |
|  | Устройство звпорное нижней крышки УЗНК | УЗНК-III |  | ЗАО «Связьстройдеталь» | шт. | 3 |  |  |
|  | Устройство запорное люка | УЗК |  | ЗАО «Связьстройдеталь» | шт. | 3 |  |  |
|  | Двуслойная гибкая гофрированная труба – ДКС d=63mm | ПНД-63 |  | ЗАО «Связьстройдеталь» | М | 170 |  |  |
|  | Двуслойная гибкая гофрированная труба – ДКС d=63mm | ПНД-110 |  | ЗАО «Связьстройдеталь» | М | 150 |  |  |
|  | Заглушка для двустенных труб, Д=63мм |  |  | ЗАО «Связьстройдеталь» | шт. | 4 |  |  |
|  | Бетон | М-300 |  |  | куб.м | 1 |  |  |
|  | Песок |  |  |  | куб.м | 4 |  |  |
|  | Система телефонизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Настенные распределительные шкафы 4x300 пар типа KWL | KWL 900 | 6569 1 015-25 | KRONE | шт | 1 |  |  |
|  | LSA-PLUS соединительные плинты 2/10 (комплект=10 шт.) |  | 6089 1 002-06 | KRONE | шт | 12 |  |  |
|  | LSA-PLUS инструмент универсальный сенсорный |  | 6417 2 055-01 | KRONE | шт | 1 |  |  |
|  | Рамка для таблички 2/10 с табличкой 15 мм |  | 6092 2 012-02 | KRONE | шт | 4 |  |  |
|  | Кабель | ТППэпЗ 100х2х0.5 |  | ЗАО"Воронежтелекабель | М | 500 |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции (диаметр 32 мм) |  | РЗ-Ц-ПВХ-32 | ЗАО «Рувинил» | М | 50 |  |  |
|  | Скоба с внутр. диаметром 32мм (металл) двухлапковая |  | С21432 | ЗАО «Рувинил» | шт | 100 |  |  |
|  | Прокладка волоконно-оптической кабеля для СКПТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование устанавливаемое в проектируемом здании: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Волоконно-оптический кабель, в канализацию, одномод 9/125, 8жил | ОКС-М6П-8А-2.5 |  |  | м | 250 |  |  |
|  | Кросс оптический | KH-4 4-LC/SM-4-LC/UPC-SM |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Одномодовый симплексный волоконно-оптический коннектор LC OptiCam™ для волокна в буфере 900 мкм | FLCSSCBUY |  | Panduit | шт | 8 |  |  |
|  | Оптический патч-корд, дуплекс |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Шкаф для оборудования | Учтен в проекте внутренних сетей связи |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции (диаметр 20 мм) |  | РЗ-Ц-ПВХ-20 | ЗАО «Рувинил» | м | 50 |  |  |
|  | Скоба с внутр. диаметром 20мм (металл) двухлапковая |  | С21420 | ЗАО «Рувинил» | шт | 100 |  |  |
|  | Оптический узел | ONT-F10-114-220-D20 |  | КТВ "ТАРОС" | шт | 1 |  |  |
|  | Оборудование устанавливаемое во Вл.3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф металлический, 19” |  |  | zpas | шт | 1 |  |  |
|  | Панель-заглушка FAP | FAPB |  | Panduit | шт | 2 |  |  |
|  | Стандартная волоконно-оптическая полка | FMT1 |  | Panduit | шт | 1 |  |  |
|  | Панель FAP с соединителями LC - OS1 9/125 мкм | FAP8WBUDLCZ |  | Panduit | шт | 1 |  |  |
|  | Оптический передатчик прямого канала для сетей кабельного ТВ. | TrCATV-2x7-220/60. |  | КТВ "ТАРОС" | шт | 1 |  |  |