Прокуратурой города проведена проверка спортивного учреждения на исполнение требований законодательства о пожарной безопасности и об антитеррористической защищенности.

В ходе проверки установлено отсутствие документов о прохождении обучения мерам пожарной безопасности и инструкции о мерах пожарной безопасности, на путях эвакуации допускается размещение мебели, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует, в месте установки приемно-контрольных приборов информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, не размещается. Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

Кроме того, в нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» отсутствует информация, направленная на минимизацию возможных последствий и ликвидацию угроз совершения террористических актов на объекте спорта.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес руководителя организации, допустившей данные нарушения, внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Помощник прокурора                                                                   А.А. Чевтайкина